**Информация о продукции,** **запрещенной к обращению на территории Республики Беларусь в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.**

 По состоянию на 10.04.2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Изготовитель | Дата изготовления | Срок годности | Показатели несоответствия | Орган, проводивший исследование продукции |
| Светильники светодиодные торговой марки «ALTERNATIVE LIGHT»Тип PRE ECO LED 36QWАртикул PRE 010300-003 | Китай  |  |  | По создаваемым электромагнитным помехам . |  Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Светильник светодиодный торговой марки « ЕТР» серииСПО-3 18Вт,артикул 35744 | Китай | . |  | По создаваемым электромагнитным помехам  |  Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Лампа светодиодная торговой марки «ASD»Модели LED - свеча Серии standard | Китай |  |  | По создаваемым электромагнитным помехам | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь  |
|  Светильник светодиодныйуниверсальный торговой марки «Glanzen»модель RPD-0001-100 |  ООО «ТК ПРОФЭНЕРДЖИ»РФ  |  |  | По прочности изоляции.  | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь  |
|  -Розетка 1-местная с заземлением с крышкой  торговой марки« EKF» серии «Прага» артикул EKR16-029-10-440-Розетка 1-местная ОП Минск с заземлением  торговой марки« EKF» артикул EGR 16-028-10 | Китай |  |  |  Не обеспечивается отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов, которые могут привести к появлению опасностей. | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь  |
|  Светильник ДПО 10-4х8-001 УХЛ4, артикул  | Китай |  |  |  Не обеспечивает необходимый уровень изоляционной защиты.  | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь  |
| Светильник светодиодныйторговой марки «КС»модельартикул 952243 |  Китай  |  |  | По создаваемым электромагнитным помехам  | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Соковыжималка торговой марки «MAGNIT»Модель RMJ-2751 | Китай  |  |  | По создаваемым электромагнитным помехам | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
|  Щипцы для завивки волос торговой марки HOLTМодель HT-HC-008 | Китай  |  |  | По потребляемой мощности  | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Лампы электрические настольные торговой марки «ENERGY»модель EN-LED17артикул366029 | Китай  |  |  | По показателям безопасности | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
|  -Брюки (джинсы) мужские торговой марки « DICSDCL DENIM»Модель D6971 МодельD 6784-Брюки (джинсы) мужские торговой марки «BOX-V6»Модель MS810 | Китай  |  |  | По показателям безопасности(воздухопроницаемость) | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Брюки (джинсы) мужские с маркировкой «Long Li»модельLF284 | Китай  |  |  | По показателям безопасности(воздухопроницаемость) | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Чулочно-носочные изделия(первого слоя):-носки мужские торговой марки «JUJUBE», артикул F503 ;-носки женские торговой марки «АЛЙША», артикул 6039 ;-носки женские торговой марки «ХОРОШО», артикулА217 ;носки женские торговой марки «CHE CHIEH», артикул B979. | Китай  |  |  | По показателям безопасности(воздухопроницаемость) | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Трансформаторы для светодиодной лампы BIG! LED«»Серии LHМодель LH-250WМодель LH-100WмодельLH-60W | Китай  |  |  | По создаваемым электромагнитным помехам | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Блок питания светодиодной ленты торговой марки «truEnergy »12V 60WАртикул 17021 | Китай  |  |  | По создаваемым электромагнитным помехам | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Аппарат для сварки пластиковых труб торговой марки «Denzel» модель DWP-1500 | Китай  |  |  | По безопасности  | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Встраиваемый светильник со светодиодной подсветкой торговой марки «Ambrella Light»Артикул S295CH/ WR | Китай  |  |  | Не обеспечивает необходимый уровень изоляционной защиты  | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Светодиодный светильник с теплой подсветкой торговой марки «Ambrella Light» Серии DCRАртикул DCR333 | Китай  |  |  | Не обеспечивает необходимый уровень изоляционной защиты | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
|  Гирлянды торговой марки «EUROSVET»: «Нить» артикул 400-001. «Бахрома»Артикул 100-002 | Китай  |  |  | Не обеспечивает необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока. | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Очки защитные открытого типа «ИСТОК», 1оптический класс., | ИП Гостева Е.Б.РФ г.Кинешма |  |  | По безопасности | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Перчатки защитные с нитриловым покрытием КПд, артикул Т51001-J | Китай  |  |  | По показателю безопасности «стойкость к проколу» | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Перчатки защитные рабочие с маркировкой «Wurth»артикул 0899404533  | Китай  |  |  | По показателю безопасности « устойчивость к истиранию» | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Изделия трикотажные 1-го слоя носки мужские торговой марки «НЕБОХ»  | Китай  |  |  | По маркировке | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Светодиодный светильник торговой марки ICLED»Модель DMB-101-22R  | Китай  |  |  | По безопасности и маркировке  | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Электроципцы торговой марки «BRAYER» Модель BR 3208 | Китай  |  |  | По безопасности  | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
|  Электрощипцы для моделирования волос торговой марки « Polaris»модельPHS 2090K | Китай  |  |  | По безопасности  | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Аккумуляторная дрель–шуруповерт  торговой марки « NEXTTOOL» Модель ACD-12BL Li-Lonартикул | Китай  |  |  | По создаваемым электромагнитным помехам  | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
|  Светильник светодиодный серии ЕСО с товарным знаком « ALTERNATIVE LIGHT»Модель PRE ECO LED 18WАртикул PRE 010300-001 | Китай  |  |  | По создаваемым электромагнитным помехам  | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Зарядное устройство с маркировкой « FORZA PLUS»Модель916-066 2USB 18Bt  | Китай  |  |  | По создаваемым электромагнитным помехам  | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Розетка торговой марки «Intro» серии PoloМодель 3-203-01 | Китай  |  |  | По безопасности  | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Электрический удлинитель торговой марки « MAKEl»Код MGP154 | Китай  |  |  | По безопасности | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Знак аварийной остановки модели RT-009 | Китай  |  |  | По безопасности | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
|  Тепловентилятор керамический прямой торговой марки «OASIS»модель KS-15R | Китай  |  |  | Не обеспечивает необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока. | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| -Тостер электрический модель GL2906-Тостер электрический Модель GL2900 | Китай  |  |  | Не обеспечивает необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока. | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Сэндвич-тостер модель GL2962 , орешница электрическая модель GL2952 | Китай  |  |  | Не обеспечивает необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока. | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Выпрямитель модель СТ-2005, стайлер конического типа модель СТ-2077 | Китай  |  |  | Не обеспечивает необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока. | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
|  Конические щипцы для завивки модель СТ-2084, стайлер модель СТ-2092 | Китай  |  |  | Не обеспечивает необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока. | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
|  Лампа светодиодная с маркировкой BELLIGHTМодели LED T8 9W-6500K-G13 | Китай  |  |  | По создаваемым электромагнитным помехам | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Пистолеты клеевые торговой марки «МОLОТ», модель MGG1140 | Китай  |  |  | По электрической прочности изоляции | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
|  Топ (спортивный)женский торговой марки « GUESS»артикулOOBA20-MC01Р( P49Y/ )M | Китай  |  |  | По показателю безопасности (воздухопроницаемость) | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Брюки мужские торговой марки «gefeng»Модель Gefeng-0094-D | Китай  |  |  | К маркировке продукции | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Носки женские «Новогодние чудеса» торговой марки «Эра»Артикул 879-100 | ООО «Текстильная Производственная Компания» РФ, г.Сергиев Посад |  |  | К маркировке продукции | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
|  Комплект постельного белья семейный с маркировкой « MERRY российский текстиль»  | ИП Абгарян Л.С РФ, Ивановская обл,пос.Ново-Талицы. |  |  | По показателям безопасности | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
|  Линейный светодиодный светильник LLED-03Торговой марки «ЭРА»Артикул LLED-03-9W-6500-W | Китай  |  |  | Не обеспечивает необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
|  Электрогирлянда торговой марки «Волшебная страна», «Снежинки»SF-100-5-MСАртикул 101576 | Китай  |  |  | По создаваемым электромагнитным помехам | Государственный комитет по стандартизацииРеспублики Беларусь |
| Розетка торговой марки «Intro»Артикул IЭ-205-01 Plano | Китай  |  |  | Не обеспечивает необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрическогопроисхождения . | По создаваемым электромагнитным помехам |
| Светильники светодиодные торговой марки «LEEK» LE LED CLL GLORY 120WАртикул LE 061202-020 | Китай  |  |  | По создаваемым электромагнитным помехам | По создаваемым электромагнитным помехам |
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт модель 350ММ-20-1 | Китай  |  |  | По создаваемым электромагнитным помехам | По создаваемым электромагнитным помехам |