**Информация о продукции,** **запрещенной к обращению на территории Республики Беларусь в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.**

 По состоянию 1.06.2019- 10.06.2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Изготовитель | Дата изготовления | Срок годности | Показатели несоответствия | Орган, проводивший исследование продукции |
|  Светильник светодиодный торговой марки « LEEK»,модель СЮЗИ СЛЛ 007 18Вт | ЗАО «Энергокомплкт»Российская Федерация |  |  |  По безопасности и по маркировке  |  Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |
|  Фонарь светодиодный со встроенным аккумулятором с зарядкой от сети торговой марки « ULTRAFLASH », модели LED 3850 | Китай |  |  | По необходимому уровню защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока и по маркировке | Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |
|  Ультразвуковой увлажнитель воздуха « STARWIND» Модель SHC2211 | Китай  |  |  |  По создаваемым электромагнитным помехам  | Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |
|  Разветвители сетевые торговой марки «ФОНТОН»,модель АМ 16-4Е.  | Китай  |  |  |  Не обеспечивает необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам. | Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |
|  Аккумуляторный светодиодный фонарь торговой марки « Navigator», модели NPT-CP03-ACCU.  | Китай  |  |  |  Не обеспечивает необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока и необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования  | Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |