**Информация о продукции,** **запрещенной к обращению на территории Республики Беларусь в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.**

По состоянию 1.06.2019- 10.06.2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Изготовитель | Дата изготовления | Срок годности | Показатели несоответствия | Орган, проводивший исследование продукции |
| Светильник светодиодный торговой марки  « LEEK»,модель СЮЗИ СЛЛ 007 18Вт | ЗАО «Энергокомплкт»  Российская Федерация |  |  | По безопасности и по маркировке | Государственный комитет по стандартизации  Республики Беларусь |
| Фонарь светодиодный со встроенным аккумулятором с зарядкой от сети торговой марки  « ULTRAFLASH », модели LED 3850 | Китай |  |  | По необходимому уровню защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока и по маркировке | Государственный комитет по стандартизации  Республики Беларусь |
| Ультразвуковой увлажнитель воздуха « STARWIND»  Модель SHC2211 | Китай |  |  | По создаваемым электромагнитным помехам | Государственный комитет по стандартизации  Республики Беларусь |
| Разветвители сетевые торговой марки «ФОНТОН»,модель АМ 16-4Е. | Китай |  |  | Не обеспечивает необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам. | Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |
| Аккумуляторный светодиодный фонарь торговой марки « Navigator», модели NPT-CP03-ACCU. | Китай |  |  | Не обеспечивает необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока и необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования | Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |