**Информация о продукции,** **запрещенной к обращению на территории Республики Беларусь в связи с выявленным несоответствием установленным требованиям.**

 По состоянию 1.11.2019- 29.11.2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование продукции | Изготовитель | Дата изготовления | Срок годности | Показатели несоответствия | Орган, проводивший исследование продукции |
|  Светодиодный светильник СПО «СОЮЗ», артикул 1153 | Китай  |  |  |  Не обеспечивает необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока и необходимый уровень изоляционной защиты. |  Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |
|  Туалетное крем-мыло «Сонечка» с овсяным молоком,марка «Детское»,массса75гр. |  ООО «Украинские Промышленные ресурсы»г.Донецк | 05.03.19 | 3 года  |  По значению водородного показателя. | ГУ «Дятловский рай ЦГЭ» |
|  Стеклоомывающая жидкость « FREE ROAD» минус 30º С .ш.к. 4608953225578 |  ООО «Производственно-Коммерческая фирма Химпром»Российская Федерация,г.Санкт-Петербург | 06.10.2019 | 3 года  |  По содержанию метанола  |  УЗ «Бобруйский зональный ЦГЭ» |
| Ножи универсальные средние НУС-01 из нержавеющей стали,Ш.к.4810217017540 |  Могилевское ОАО «Красный металлист» |  Дата упаковки 14.12.2018 |  Гарантийный срок эксплуатации18 мес.со дня реализации |  По миграции железа и хрома |  ГУ «Слонимский зональный ЦГЭ» |
| Фольга алюминиваевая,10м,Мелочи жизниш.к.4823017400115 |  ООО «Эргопак»УкраинаГ.Боярка | 18.11.2018 | 5 лет |  По миграции алюминия  |  ГУ «Ветковский рай ЦГЭ» |
|   |  Китай   |   |   |  По недопустимому риску возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений. |  Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь  |
|  Плита индукционная торговой марки «ENERGY»МодельEN-919Артикул159768 |  Китай  |  |  |  По создаваемым электромагнитным помехам. | Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |
| Удлинитель бытовой торговой марки «TDM ELECTRIC»АртикулSQ1303-0021 | Китай  |  |  |  По безопасности и маркипровке: наличию необходимого риска при перегрузках ,аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов. |  Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь  |
|  Автоматическое зарядное устройство дл 12-вольтовых аккумуляторных батарей.  Модель ВЫМПЕЛ-15 |  ООО «НПП ОРИОН СПБ»Российская Федерация,г.Санкт-Петербург |  |  |  По создаваемым электромагнитным помехам. |  Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь  |
|  Лобзиковая электропила торговой марки «PATRIOT»артикулLS140 | Китай  |  |  |  По создаваемым электромагнитным помехам | Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |
| Каска защитная с маркировкой «РОСОМЗ®» ,модель СОМз-55Favori ®T,белая,артикул 75517  |  ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»Российская Федерация,Пермский край. |  |  |  По безопасности. | Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |
| Светильники стационарные(панели)светодиодные торговой марки «ЕТР», модель LP-R-15W |  Китай |  |  | По безопасности (не обеспечивается отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов, и необходимый уровень изоляционной защиты) и маркировке.  | Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |
| Светильники светодиодные стационарные торговой марки «КС», типа ЖКХ-LED | Китай  |  |  |  По создаваемым электромагнитным помехам. | Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |
|  Лампа светодиодная энергосберегающая торговой марки «Navigator»,серииNLL | Китай  |  |  |  По создаваемым электромагнитным помехам. | Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |
|  Сетевой шуруповерт(дрель –шуруповерт)Торговой марки «WORTEX»модельDR1314 | КНР  |  |  |  По создаваемым электромагнитным помехам. | Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |
|  Светильник со встроенной штепсельной вилкой торговой марки «ЕТР»Артикул 72029  | Китай  |  |  |  Не обеспечивает необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока. | Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |
|  жидкость стеклоомывающая автомобильная «Блик -20» с маркировкой «Зимний». ш/к4815535000373.  | изготовитель ООО «ЕвроХимЭкспорт» Республика Беларусь а.г.Колодищи; |  Дата изготовления декабрь 2018, № партии 38. |  | По содержанию метанола  |  |
| жидкость стеклоомывающая автомобильная «Блик -20» с маркировкой «Зимний». ш/к4815535000373 |  изготовитель ООО «ЕвроХимЭкспорт» Республика Беларусь а.г.Колодищи..  | Дата изготовления октябрь 2018, № партии 20 |  | По содержанию метанола |  |
| стеклоомывающая жидкость «АЛМАZ»-25 ºC в полиэтиленовой бутылке, объемом 5л, ш/к4813683000016.  | изготовитель Ворончанский филиал ОАО «Гродненский ликера- водочный завод»Республика Беларусь аг.Воронча; | Дата изготовления 04.02.2019,  | срок годности 3 года с даты изготовления, | По содержанию метанола | ГУ «Кореличский рай ЦГЭ» |
| автостекло очиститель-30С, торговой марки « Драйв комфорт»,ТУ 2384-003-18300412-2014, в полиэтиленовой емкости номинальным объемом 5л,ш.к.4640015620266. | Изготовитель ООО «Гелиос», Россия, г.Москва | дата изготовления 15.08.2019.  |  срок годности 5 лет. | По содержанию метанола |  ГУ «Свислочский рай ЦГЭ» |
| стеклоомывающая жидкость « Зима-30» в полимерной емкости, объемом 5л, ш/к4606232287590.  | изготовитель ООО«Диомедея» Российская Федерация, г.Москва. | Дата изготовления 29.08.2019.  | срок годности 3 года с даты изготовления | По содержанию метанола |  ГУ «Вороновский рай ЦГЭ» |
| жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Gleid supreme»(-30) с маркировкой «Зима»ш.к.4606232287590 | изготовитель ООО«Диомедея» Российская Федерация, г.Москва | дата изготовления 29.08.2019 | срок годности 3 года с даты изготовления | По содержанию метанола | УЗ «Могилевский ОЦГЭиОЗ » |